## 空调控制器
| 输入电压 | 数字输入 | 继电器输出 | 模拟输入 | 模拟输出 | 电源输出 | 电子膨胀阀输出 | 斩波输出 | 通讯口-485 | 通讯口-CAN
机房空调控制器 (HCC01M1) | 24VAC | 8路 (12V) | 8路 | 5路 (NTC和0-10V) | 4路 (0-10V) | 2路 (24VDC和5VDC) |  |  | 3路 | 1路
列间空调控制器 (CAC01M02) | 12VAC | 8路 (12V) | 8路 | 5路 (NTC和0-10V) | 4路 (0-10V) | 2路 (12VDC和5VDC) | 1路 (12V, 5线制) | 1路 (220V, 3A) | 3路
机柜空调控制器 (CAC01M04) | 12VAC | 8路 (12V) | 5路 | 6路 (NTC和0-10V) | 1路 (0-10V和PWM) | 2路 (12VDC和5VDC) | 1路 (12V, 5线制) | 2路 (220V, 3A) | 3路 | 1路

## 风机变频器
| 输入电压 | 额定功率 | 数字输入 | 模拟输入 | 电源输出 | 拨码开关 | 通讯口-485 | PFC
冷凝风机变频器 (ESD3P2V0022A) | 380VAC | 2.2kW | 3路 (24V) | 2路 (NTC和0-10V) | 2路 (5VDC) | 4路 | 1路 | 主动或被动

## 压缩机变频器
| 输入电压 | 额定功率 | 数字输入 | 模拟输入 | 电源输出 | 拨码开关 | 通讯口-485 | PFC
压缩机变频器 (EDS1P1V0007A) | 220VAC | 3.7kW | 2路 (24V) | 2路 (NTC和0-10V) | 2路 (5VDC) | 4路 | 1路 | 主动或被动